GE Brightspeed型16排CT球管项目

采购谈判文件

项目编号：

项目名称：GE Brightspeed 型16排CT球管项目

采 购 方：贵州中医药大学第二附属医院

目   录

一、 采购谈判公告

二 、采购内容及要求

三、 响应文件

四、 谈判

五 、评标

六、 响应文件格式

# 一、  采购谈判公告

贵州中医药大学第二附属医院就《GE Brightspeed 型16排CT球管项目》进行采购谈判，具有提供标的物能力的投标人均可前来报名。

投标人资格要求：

1）有效的企业营业执照及企业税务登记证或三证合一的营业执照

2）投标人须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械第二类经营备案凭证

3）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

4）本项目不接受联合体投标。

凡符合资格要求的投标人，于2020年4月24日14：00起至2020年4月27日17:00止（工作时间）报名。可电话报名，亦可现场报名。

联系人： 杨兵                         电话：0851-88306164

响应文件的递交

响应文件提交时间和地点另行通知

二、  采购内容及要求

技术要求

一	标的名称：GE Brightspeed 型16排 CT球管

二	技术规格

1，产品基本要求： 能在GE Brightspeed型 16排CT上正常安装，调试后能达到满足临床使用要求，热容量为6.3MHU的CT球管。

- 资格标准：

该产品通过中国SFDA认证，取得国内注册证

参与公司需具备相应的资质

提供所投产品的厂家数据参数材料

3，主要技术规格要求：

| 编号 | 项目内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靶盘直径 | 200mm |
| 2 | 标称电压 | 140KV |
| 3 | 热容量 | 6.3MHU |
| 4 | 靶面角度 | 7度 |
| 5 | 双焦点 | 大焦点1.2×1.2mm 小焦点0.9×0.7mm |
| 6 | 最大阳极冷却速率 | 10.4KW（14KHU/sec） |
| 7 | 标称阳极输入功率 | 大焦点53.2KW 小焦点24KW |
| 8 | 阳极转速 | ≥8000RPM |
| 9 | 重量 | 84KG |

商务要求

1.交货期：合同签订后72小时内交货并完成安装调试。

2.交货地点：贵州中医药大学第二附属医院院内采购方指定地点。

3.质量保证：球管安装调试正常运行验收后一年内或300000秒次全保，以先到为准。

4.验收：达到临床使用要求。

5.售后服务：投标方可适当提供球管于整机运行时一定的技术支持。

三、  响应文件

1．响应文件的编制

1.1响应文件应采用本谈判文件六项“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页作为响应文件的组成部分。

2．响应文件份数、装祯和签署

2.1投标人提供的纸质响应文件为正本壹份，副本贰份，正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”字样。当正本内容与副本内容不一致时，以正本内容为主。

2.2 响应文件装祯：采用胶装方式装订，响应纸质文件统一采用A4格式打印。

2.3 响应文件签署

2.3.1纸质文件签署：按“响应文件格式”要求标记、盖章、签字；

2.3.2响应函中除响应报价外，响应文件中其他部分如有修改，修改处加盖投标人单位章及法定代表人或委托代理人的印章。

3. 响应文件的包封、标记、签署

3.1响应文件（正副本）密封在一个包封袋内，并在封口处加盖投标人单位章。

3.2包封袋标记、签署：

项目名称：  （项目名称）

采购方名称：

投标人名称： （盖单位章）

四  、 谈判

1．响应文件的递交

投标人的法定代表人持法定代表人身份证明、身份证，或委托代理人持授权委托书、本人身份证，于响应截止时间前将响应文件递交至采购方指定地点。

2. 谈判程序

2.1采购方将在谈判指定时间和地点组织谈判。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加谈判的代表需签名以证明其出席。

2.2谈判采购方主持，谈判小组成员、投标人代表、监督代表、以及有关工作人员参加。

3. 谈判小组

谈判小组由采购方安排各相关部门专家组成。

4. 谈判工作纪律及保密

谈判专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

5. 谈判小组工作原则

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6. 谈判程序

6.1投标人所提供的技术、服务方案是否最大程度的满足采购要求；

6.2投标人对本项目的具体服务承诺内容；

6.3投标人对本项目商务条款的相应承诺内容；

6.4其它谈判小组需要了解和谈判的内容。

五 、评标

1.评标办法采用的评标方法：综合评分法，不一定以最低价中标。

2.评标因素：

本项目评标因素包括：投标报价合理性、公司实力、服务方案、类似业绩及服务承诺等。

3.评标形式（采用以下具体步骤）

3.1资格及符合性审查

由本项目谈判小组综合再审查投标人资格情况,是否符合招标文件的资格要求，符合者将作为有效标，并进入第二步评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第二步评议。

资格及符合性审查表

| 序号 | 审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照及企业税务登记证或三证合一的营业执照 |
| 2 | 投标人须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械第二类经营备案凭证 |
| 3 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 |

3.2综合评议（按以下评分细则对资格及符合性审查合格的投标人给相应的评分）

评分细则

| 投标人名称 评分项及评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （60分） | 价格分=（按供应商有效报价的最低价/供应商的有效报价）*60 | 0 - 60分 |
| 技术分 （20分） | 技术参数响应： 每有一项带*号技术规格或配置偏离的，扣10分（对*号技术参数须提供生产厂家的技术白皮书或公开发布的彩页或设备检测报告等相关证明材料作为支撑材料，否则视为偏离）；每有一项一般技术规格或配置偏离的，扣5分，扣完为止。 当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数证明材料不符合时，以后者为准；虚假应标者技术评分为0分,如中标后才发现的招标人有权终止合同的履行并要求赔偿。 | 0 - 20 分 |
| 制造商授权（5分） | 有5分，无0分。 | 0 – 5 分 |
| 商务分 （15分） | 售后服务承诺：根据投标人售后服务方案、安装调试计划及方案、后期维护保养措施及计划、应急响应时间及措施等方面进行综合评价。售后服务方案、安装调试计划及方案、后期维护保养措施及计划完善、可行性高，应急响应时间短：9-10分；售后服务方案、安装调试计划及方案、后期维护保养措施及计划一般，应急响应时间较长：5-8分；售后服务方案、安装调试计划及方案、后期维护保养措施及计划不完善、可行性差，应急响应时间较长：0-4分。未提供则不得分 | 0 - 15分 |
| 得分 |  | 100分 |

注：以上打分均为整数，计算最终得分保留两位.

3.3排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，由谈判小组投票决定。

3.4成交原则：由谈判小组根据计算各有效投标人的最终得分排名向招标人推荐得分最高的投标人作为本项目成交候选人。

4.本评标办法的解释权为采购方。

# 六 、响应文件格式

正本或副本

（项目名称）谈判

响应文件

投      标      人: （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日              期：    年   月   日

投标函

致：贵州中医药大学第二附属医院

根据贵方为项目招标服务的投标邀请（项目编号），签字代表               (全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交响应文件正本一份和副本二份：

据此函，签字代表宣布同意如下：愿按照本谈判文件中的要求提供服务。

1、如果我方成交，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。投标人已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方响应自响应文件递交截止之日起有效期为 / 个日历日。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受收到的任何投标。

5、与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

授权委托书

致：贵州中医药大学第二附属医院

兹委派我单位（全权代表姓名）参加贵方组织的

项目名称（项目编号：）活动，全权代表我单位处理本次谈判中的有关事务。本授

权书于签字盖章后生效，特此声明。

附全权代表情况：

姓名：                    性别：            身份证号码：

部门：                                         职务：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                                         传真：

其他联系方式：

附委托代理人身份证复印件

投标人（盖章）：                            法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年月日                                      年月日

## 谈判一览表

投标人名称：

项目名称：

招标编号：                                                货币单位：元人民币

| 序号 | 货物内容 |  | 交货期 | 谈判报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 优惠及其它 |  |  |  |  |
| 谈判总价 |  | 人民币大写： 元（人民币小写： 元） |  |  |
| 谈判申明（如有）： |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或印章）

日期：       年       月        日

分项报价表

项目名称：

标段（包、品目等）号：

| 序号 | 货物名称 | 货物主要内容 | 数量及单位 | 谈判单价 （人民币） | 谈判小计 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他相关费用（请标明详细内容） |  |  |  |  |  |
| 谈 判 价 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1、此表可自行扩展。

- 资格文件

1	有效的企业营业执照及企业税务登记证或三证合一的营业执照

2	投标人须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械第二类经营备案凭证

3	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

技术偏离表

投标人名称：                      项目编号：              标包：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人：               （签字）                 _________年_________月_______日

注：1、此表可自行扩展。

- 商务偏离表

投标人名称：                      项目编号：              标包：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人：               （签字）                 _________年_________月_______日

注：1、此表可自行扩展。

其他资料