## “住院其他”资产明细表
“住院其他”资产明细表
使用科室 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 原值 | 入账日期 | 净值
住院其他 | ZCKP0005008 | 示波器 |  | 2600 | 1992-01-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003037 | 脉动真空灭菌器 |  | 96000 | 2003-10-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003256 | 塔式蒸馏水器 |  | 7500 | 2005-05-01 | 0
住院其他 | ZCKP0004394 | 保险柜 |  | 4100 | 2003-03-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005015 | 照相机 | 佳能 佳能 | 5300 | 1997-01-01 | 0
住院其他 | ZCKP0005041 | 碎纸机 |  | 3920 | 2001-11-02 | 0
住院其他 | ZCKP0000025 | 电动气压止血仪 |  | 2200 | 2004-06-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000629 | 手术无影灯 | 6262-66 6262-66 | 95000 | 2004-07-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000858 | 多参数监护仪 | UP-6000 UP-6000 | 38400 | 2004-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000291 | 高频电刀 |  | 78500 | 2004-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000134 | 喉镜 | 多功能 英国 多功能 英国 | 14800 | 2005-01-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003269 | 流动水清洗槽 |  | 9000 | 2005-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0004390 | 储存柜 |  | 3000 | 2005-09-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003299 | 担架床 |  | 21000 | 2005-12-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003028 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000388 | X光机 | 移动式 移动式 | 16500 | 2005-10-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003236 | 放免r计数器 |  | 69318 | 1997-07-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003237 | 离心机 | 高速冷冻 高速冷冻 | 30000 | 1998-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000127 | 显微镜 | CH-30-28 CH-30-28 | 16200 | 2000-04-01 | 0
住院其他 | ZCKP0007059 | 蒸饭车 |  | 4800 | 2002-08-21 | 0
住院其他 | ZCKP0000462 | 离心机 | 低速大容量 低速大容量 | 10800 | 2000-09-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000463 | 离心机 | 低速 低速 | 4000 | 2000-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003239 | 721分光光度计 |  | 2860 | 2002-02-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003034 | 空气自净器 | 800T 800T | 1500 | 2001-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003029 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003030 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003244 | 低温冰箱 |  | 5800 | 2003-05-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003032 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003033 | 空气消毒机 |  | 2798 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003062 | 空气消毒机 |  | 2800 | 2006-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000030 | 电解质仪 |  | 35000 | 2006-08-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003303 | 自动无菌器 |  | 6100 | 2006-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000474 | 回转式组织片机 |  | 2480 | 1987-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000470 | 远红外测温仪 |  | 14000 | 2004-03-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000140 | 生物显微镜 | DME三目 DME三目 | 44000 | 2004-10-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003248 | B超打印机 |  | 14000 | 1992-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000848 | 心电图机 | 6511 6511 | 5800 | 1994-10-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000826 | 12导心电图机 | KE9130 KE9130 | 51500 | 2003-05-01 | 0
住院其他 | ZCKP0007301 | 稳压电源 |  | 2500 | 2004-03-01 | 0
住院其他 | ZCKP0007302 | UPS电源 |  | 8500 | 2004-06-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000233 | 黑白B超 | 便携式 便携式 | 57000 | 2005-12-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003304 | 综合穿刺与叩诊技能训练实验 | JCCK810 JCCK810 | 7644 | 2006-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003305 | 导尿仿真模型 | JH3201 男性 JH3201 男性 | 1794 | 2006-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003306 | 导尿仿真模型 | JH3203 女性 JH3203 女性 | 1794 | 2006-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007300 | UPS电源 |  | 22000 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003261 | 不锈钢抢救车 |  | 2090 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0007072 | 空调 | KFR-50GW/DY-T6挂机 KFR-50GW/DY-T6挂机 | 4000 | 2007-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007073 | 空调 | KFR-LW/DY-X（E5）柜机 KFR-LW/DY-X（E5）柜机 | 4180 | 2007-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007075 | 空调 | KFR—— KFR—— | 2180 | 2007-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007085 | 空调 | KFR-72LW/DY-J（E5） KFR-72LW/DY-J（E5） | 6280 | 2008-05-14 | 0
住院其他 | ZCKP0007090 | 空调 | KFR-32GW/DY-X（E5） KFR-32GW/DY-X（E5） | 2200 | 2008-08-27 | 0
住院其他 | ZCKP0007093 | 空调 |  | 23100 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007120 | 热水器 | 320L（标准型） 320L（标准型） | 6150 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007157 | 空调 | 格力 格力 | 5280 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007160 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007161 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007159 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007158 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007165 | 洗衣机 |  | 1180 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007167 | 热水器 | J80Q坤士银 J80Q坤士银 | 4960 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007488 | 熨平机 | #N/A | 21745 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003066 | 床单位消毒器 | NY—300S NY—300S | 18000 | 2007-06-08 | 0
住院其他 | ZCKP0003069 | 灭菌器 | TMQ。C—3250 台式 TMQ。C—3250 台式 | 18000 | 2007-06-08 | 0
住院其他 | ZCKP0003310 | 产病床 | SZ—D602E SZ—D602E | 17000 | 2007-06-21 | 0
住院其他 | ZCKP0007318 | 无油静音空气压缩机 | CST-193/200型 CST-193/200型 | 17800 | 2007-07-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007319 | 无油静音空气压缩机 | CST-193/200型 CST-193/200型 | 17800 | 2007-07-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000894 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1090 | 2007-07-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003311 | 病历夹推车 | 50P 不锈钢 50P 不锈钢 | 2460 | 2007-07-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000781 | 新型遥控牙科机 | III型 III型 | 13000 | 2007-08-29 | 0
住院其他 | ZCKP0003040 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003312 | 推车 | 不锈钢 不锈钢 | 2400 | 2007-09-28 | 0
住院其他 | ZCKP0000034 | 骨折愈合仪 | HGB-200 HGB-200 | 23000 | 2007-09-28 | 0
住院其他 | ZCKP0000035 | 查片仪 | CLA-2800 CLA-2800 | 24500 | 2008-01-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000897 | 心电图机 | 三导型 三导型 | 8200 | 2008-03-27 | 0
住院其他 | ZCKP0000036 | 微波治疗仪 | CFT-2100 CFT-2100 | 2350 | 2008-05-29 | 0
住院其他 | ZCKP0003074 | 消毒柜 | C型 戊二醛 C型 戊二醛 | 8900 | 2008-07-29 | 0
住院其他 | ZCKP0003073 | 消毒柜 | B型 戊二醛 B型 戊二醛 | 7800 | 2008-07-29 | 0
住院其他 | ZCKP0003314 | 担架椅 | 折叠式 折叠式 | 1980 | 2008-09-27 | 0
住院其他 | ZCKP0000782 | 综合治疗机 | S2308 S2308 | 35500 | 2008-09-27 | 0
住院其他 | ZCKP0000902 | 电动吸引器 | 23B 23B | 1680 | 2008-09-28 | 0
住院其他 | ZCKP0000308 | 下肢关节活动器 |  | 6800 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003319 | 乳腺治疗仪 |  | 1750 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000491 | 三分类血球仪 |  | 70833 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000492 | 自动细胞制片机 |  | 6000 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000634 | 麻醉机 | M-904E M-904E | 96000 | 2008-12-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000908 | 电动吸引器 | 23B 23B | 1680 | 2008-12-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000909 | 电动吸引器 | 23B 23B | 1680 | 2008-12-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000910 | 多功能牵引床 | 四摇 四摇 | 4460 | 2008-12-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003320 | 刀 | Finesse Leep Finesse Leep | 48900 | 2009-04-17 | 0
住院其他 | ZCKP0000913 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBYN TURBOBYN | 3800 | 2009-04-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003337 | 观片灯 | 液晶背光单联 液晶背光单联 | 1760 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000916 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBY.N TURBOBY.N | 3800 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003041 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001084 | 双摇手动病床 |  | 1950 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003042 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001220 | 单导心电图机 | SE-1 SE-1 | 5100 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0001234 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2009-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001235 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2009-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001236 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2009-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001246 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBYN TURBOBYN | 3800 | 2009-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0001245 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2009-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0001249 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2009-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003361 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003360 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003369 | 药品柜 |  | 2100 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003368 | 药品柜 |  | 2100 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003372 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003371 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003377 | 工作台 | 2300*550*1500 2300*550*1500 | 1800 | 2009-09-25 | 0
住院其他 | ZCKP0003411 | 婴儿游泳池 | 中号 中号 | 2500 | 2009-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001257 | 多参数监护仪 | m8b m8b | 12800 | 2009-10-19 | 0
住院其他 | ZCKP0001263 | 设备带、输液直轨 |  | 29660 | 2009-10-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001260 | 设备带、输液直轨 |  | 40760 | 2009-10-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001261 | 设备带、输液直轨 |  | 27240 | 2009-10-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001259 | 设备带、输液直轨 |  | 29660 | 2009-10-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001264 | 设备带、输液直轨 |  | 31720 | 2009-10-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001266 | 设备带、输液直轨 |  | 46140 | 2009-10-22 | 0
住院其他 | ZCKP0003443 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003429 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003439 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003430 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003445 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 3310 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003444 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 3310 | 2009-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000494 | 糖化血红蛋白仪 |  | 27000 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003447 | 中频治疗仪 |  | 6200 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003448 | 中频治疗仪 |  | 6200 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003449 | 中频治疗仪 |  | 6200 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003450 | 经皮黄胆仪 |  | 11000 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005325 | POS机、ET-100扫描枪及易捷通软件 |  | 3180 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001268 | 呼叫器 | 1拖8 1拖8 | 1700 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001269 | 呼叫器 | 1拖10 1拖10 | 1700 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000293 | 高频喷射呼吸机 | TKR型 TKR型 | 6800 | 2009-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001270 | 动态血压记录盒 | ABP1 ABP1 | 18000 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001271 | 动态血压记录盒 | ABP1 ABP1 | 18000 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001272 | 记录盒 | 心电图MGY12 心电图MGY12 | 18000 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001273 | 记录盒 | 心电图MGY12 心电图MGY12 | 18000 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0001287 | 呼叫器 |  | 1550 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0003043 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001292 | 多普勒胎心监护仪 |  | 17000 | 2009-12-28 | 0
住院其他 | ZCKP0005131 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3570 | 2007-02-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005132 | 台式电脑 | 兼容带软驱 兼容带软驱 | 3640 | 2007-02-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005135 | 照相机 |  | 2600 | 2007-02-28 | 0
住院其他 | ZCKP0005136 | 摄像机 | JVC JVC | 5200 | 2007-02-28 | 0
住院其他 | ZCKP0005140 | 复印机 | 250型 250型 | 19600 | 2007-03-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005145 | 台式电脑 | 兼容加液晶显示器 兼容加液晶显示器 | 4750 | 2007-04-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005141 | 台式电脑 | 兼容加液晶显示器 兼容加液晶显示器 | 4780 | 2007-04-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005142 | 台式电脑 | 兼容加液晶显示器 兼容加液晶显示器 | 4750 | 2007-04-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005146 | 打印机 | HP-1020 HP-1020 | 1400 | 2007-04-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005148 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2750 | 2007-04-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005151 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 4310 | 2007-04-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005153 | 打印机 | Epson5900 Epson5900 | 1240 | 2007-04-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005163 | 台式电脑 | 兼容 兼容 | 2930 | 2007-06-21 | 0
住院其他 | ZCKP0007317 | UPS电源 |  | 7000 | 2007-06-29 | 0
住院其他 | ZCKP0005181 | 台式电脑 | 兼容 兼容 | 4470 | 2007-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005185 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3760 | 2007-10-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005187 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3835 | 2007-10-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005186 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3835 | 2007-10-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005189 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2950 | 2007-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005190 | 台式电脑 | 兼容 兼容 | 5000 | 2007-11-28 | 0
住院其他 | ZCKP0005192 | 笔记本电脑 | 惠普HP520 惠普HP520 | 5500 | 2007-11-28 | 0
住院其他 | ZCKP0005194 | 打印机 | 1020PL 1020PL | 1370 | 2007-12-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005195 | 传真机 |  | 1900 | 2008-02-27 | 0
住院其他 | ZCKP0005205 | 打印机 | HP1522网络打印一体机 HP1522网络打印一体机 | 3250 | 2008-06-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005206 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3650 | 2008-06-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005212 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3650 | 2008-07-29 | 0
住院其他 | ZCKP0005216 | 打印机 | AR-500 AR-500 | 2250 | 2008-09-17 | 0
住院其他 | ZCKP0005217 | 打印机 | AR-500 AR-500 | 2250 | 2008-09-17 | 0
住院其他 | ZCKP0005219 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2290 | 2008-09-27 | 0
住院其他 | ZCKP0005220 | 台式电脑 |  | 3655 | 2008-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005221 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3980 | 2008-12-17 | 0
住院其他 | ZCKP0005226 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3850 | 2009-03-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005229 | 笔记本电脑 | 惠普CQ45-307 惠普CQ45-307 | 5900 | 2009-04-13 | 0
住院其他 | ZCKP0005228 | 笔记本电脑 | 惠普cq45-307 惠普cq45-307 | 5900 | 2009-04-13 | 0
住院其他 | ZCKP0005255 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005251 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005235 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005241 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005273 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3630 | 2009-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005275 | 笔记本电脑 | HP惠普 HP惠普 | 6080 | 2009-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005289 | 台式电脑 |  | 3310 | 2009-07-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005290 | 台式电脑 |  | 3310 | 2009-07-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005299 | 显示屏 |  | 1350 | 2009-08-26 | 0
住院其他 | ZCKP0005301 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3420 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005304 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2780 | 2009-08-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005316 | 打印机 | 施乐3119 施乐3119 | 1720 | 2009-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005323 | 电视机 | LC37FS81C LC37FS81C | 3899 | 2009-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005345 | 电脑主机 |  | 3100 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0005350 | 打印机 | OKIC3300激光 OKIC3300激光 | 2430 | 2009-12-22 | 0
住院其他 | ZCKP0004453 | 沙发 | 套 套 | 1750 | 2007-08-23 | 0
住院其他 | ZCKP0003465 | 纯水机 |  | 29600 | 2010-04-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000397 | X线机 | MSDs-3型 移动摇控式摇控 MSDs-3型 移动摇控式摇控 | 10500 | 2010-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000398 | 防护眼镜 |  | 1592 | 2010-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005387 | 录音笔 | 三星 三星 | 1320 | 2010-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000783 | 综合治疗机 | S2308 S2308 | 34800 | 2010-06-24 | 0
住院其他 | ZCKP0003054 | 空气消毒机 | 460 460 | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001320 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001321 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001322 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001323 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001324 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001325 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003474 | 自动泵 | 22KW 22KW | 2700 | 2010-07-20 | 0
住院其他 | ZCKP0005428 | 打印机 | HP1007 HP1007 | 1180 | 2010-07-20 | 0
住院其他 | ZCKP0005405 | 中盈NX500 |  | 1950 | 2010-07-20 | 0
住院其他 | ZCKP0005409 | 中盈NX500 |  | 1950 | 2010-07-20 | 0
住院其他 | ZCKP0003057 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0007206 | 空调及铜管配件 | KFR-26CW/K(26556)D1-N1 挂式 KFR-26CW/K(26556)D1-N1 挂式 | 2340 | 2010-08-02 | 0
住院其他 | ZCKP0001363 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBYN TURBOBYN | 3800 | 2010-08-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003059 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003060 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001370 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001371 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001372 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBY.N TURBOBY.N | 3800 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001376 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001377 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001375 | 双通道微剂量注射泵 | WZS-50F6 WZS-50F6 | 6800 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0007214 | 空调 | KPR-50GW/(50556)B1-N1 KPR-50GW/(50556)B1-N1 | 4780 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003505 | 电动胸骨锯 | DGJ-3 DGJ-3 | 4700 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0004516 | 更衣柜 | 九门 九门 | 1800 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0004517 | 更衣柜 | 九门 九门 | 1800 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005449 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3050 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005440 | 打印机 | AR500 AR500 | 2000 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005448 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3050 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0004518 | 沙发 |  | 1000 | 2010-10-30 | 0
住院其他 | ZCKP0004519 | 沙发 |  | 1000 | 2010-10-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003023 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 2991 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003024 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 2991 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003025 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 2991 | 2003-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003018 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003019 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003021 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003035 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001385 | 心电图机 | 日本光电1350P 日本光电1350P | 55000 | 2010-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005477 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1380 | 2010-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003038 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0005489 | 音箱 |  | 4800 | 2010-12-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003508 | 病历夹推车 | 五十层 五十层 | 1750 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0004543 | 鞋柜 |  | 5665 | 2010-12-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000668 | 电动胸骨锯 | DGJ-3 DGJ-3 | 4700 | 2011-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0001418 | 手动双摇床 | AB330A AB330A | 2120 | 2011-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003536 | 心脏标志物检测仪 | Cobas232 Cobas232 | 75000 | 2011-06-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005565 | 一体机电脑 | 联想C20R1 联想C20R1 | 2980 | 2011-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005569 | 打印机 | 佳能RP2900 佳能RP2900 | 1380 | 2011-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0001438 | 不锈钢送药车 |  | 1850 | 2011-10-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000786 | 台式消毒锅 |  | 20000 | 2012-02-16 | 0
住院其他 | ZCKP0003039 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0005656 | 打印机 | HP1020 HP1020 | 1320 | 2012-08-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001480 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2012-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0001481 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2012-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0003572 | 空压机 | STGER STGER | 15000 | 2012-12-28 | 0
住院其他 | ZCKP0003573 | 双重纯水蒸馏器 | SZ-93A SZ-93A | 2700 | 2012-12-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003045 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003046 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003047 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003600 | 操作柜 |  | 1995 | 2013-04-16 | 0
住院其他 | ZCKP0003048 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003049 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003050 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003051 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003052 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003055 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003058 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0
住院其他 | ZCKP0001564 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2013-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0004616 | 班椅 |  | 1500 | 2013-03-26 | 0
住院其他 | ZCKP0003594 | 送药车 | 800*500*900 不锈钢 800*500*900 不锈钢 | 1900 | 2013-03-31 | 0
住院其他 | ZCKP0003595 | 送药车 | 800*500*900 不锈钢 800*500*900 不锈钢 | 1900 | 2013-03-31 | 0
住院其他 | ZCKP0007234 | 空调 |  | 3183.33 | 2013-11-13 | 0
住院其他 | ZCKP0002165 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2013-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0002166 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2013-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005012 | 照相机 | 奥林巴斯 奥林巴斯 | 3437.5 | 1985-01-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000841 | 多参数监护仪 |  | 66000 | 2000-06-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000873 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01 | 0
住院其他 |  | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01
住院其他 | ZCKP0000874 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 | 0
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01
住院其他 | ZCKP0007485 | 图书 |  | 1822.2 | 2001-02-14 | 0
住院其他 | ZCKP0007486 | 图书 |  | 1230 | 2001-06-14 | 0
住院其他 | ZCKP0003264 | 麻醉柜 |  | 1710 | 2002-01-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000773 | 综合治疗机 | S-208 S-208 | 28413 | 2002-04-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000870 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000871 | 不锈钢床头摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000872 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01 | 0
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1123.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1123.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1123.6 | 2004-02-01
住院其他 |  | 不锈钢床头单摇床 |  | 1124.2 | 2004-02-01
住院其他 | ZCKP0000807 | 呼吸机 | AC型 AC型 | 29800 | 2004-07-01 | 0
住院其他 | ZCKP0000822 | 胰岛素泵 | 507C 507C | 37800 | 2004-08-01 | 0
住院其他 | ZCKP0003295 | 病人推车 |  | 4200 | 2005-12-14 | 0
住院其他 | ZCKP0000867 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2005-12-22 | 0
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2005-12-22
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2005-12-22
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2005-12-22
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2005-12-22
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2005-12-22
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1267 | 2005-12-22
住院其他 |  | 不锈钢单摇床 |  | 1267 | 2005-12-22
住院其他 | ZCKP0007332 | 洗衣机 | 3.0 3.0 | 1220 | 2009-07-31 | 0
住院其他 | ZCKP0000887 | 多参数监护仪 | M9基本型 M9基本型 | 16800 | 2006-11-22 | 0
住院其他 | ZCKP0005270 | 笔记本电脑 | HP.CQ-40 HP.CQ-40 | 4960 | 2009-05-31 | 0
住院其他 | ZCKP0005444 | 笔记本电脑 | 联想昭阳E46L 联想昭阳E46L | 3600 | 2010-09-30 | 0
住院其他 | ZCKP0005465 | 电视机 | QDLCD24R19 QDLCD24R19 | 1450 | 2010-11-30 | 0
住院其他 | ZCKP0000479 | 离心机 | 普通 普通 | 1860 | 2006-02-28 | 0
住院其他 | ZCKP0005023 | 扫描仪 | 紫光 紫光 | 1580 | 2002-04-24 | 0
住院其他 | ZCKP0005024 | 扫描仪 | 紫光 紫光 | 2280 | 2002-04-24 | 0
合计 | 339 |  |  | 2791982.43

## 财政系统有卡片，HRP系统无卡片资产明细表
财政系统有卡片，HRP系统无卡片资产明细表
使用科室 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 原值 | 入账日期 | 净值
财政有HRP无 | ZCKP0005275 | 耐酸搪瓷反应锅（100人） |  | 1200 | 1984-03-01 | 0
财政有HRP无 | 000001131 | 单人净化工作台 |  | 18100 | 1984-04-01 | 0
财政有HRP无 | 000000123 | 药品柜 |  | 918 | 1994-12-01 | 0
财政有HRP无 | 000000524 | 六门更衣柜 |  | 3508 | 1994-12-01 | 0
财政有HRP无 | 000001195 | 污水处理工程 |  | 1 | 1999-12-31 | 0
财政有HRP无 | 000000046 | 笔记本电脑 |  | 13900 | 2000-01-01 | 0
财政有HRP无 | 000000043 | 笔记本电脑 |  | 13900 | 2000-01-01 | 0
财政有HRP无 | 000000011 | 中华法律全书 |  | 1659.6 | 2000-01-03 | 0
财政有HRP无 | 000000025 | 药典 |  | 980 | 2000-01-06 | 0
财政有HRP无 | 000000034 | 诊断外科病理学，临床病理学 |  | 600 | 2000-01-08 | 0
财政有HRP无 | 000000275 | 海尔冰箱 |  | 1400 | 2000-07-01 | 0
财政有HRP无 | 000000080 | 六门更衣柜 |  | 2400 | 2000-12-01 | 0
财政有HRP无 | 000000047 | 上铁下铁柜 |  | 2320 | 2001-07-01 | 0
财政有HRP无 | 000001099 | 不锈钢扇形器械柜 |  | 1425 | 2002-01-01 | 0
财政有HRP无 | 000000186 | 华宝空调 |  | 3886.04 | 2002-09-04 | 0
财政有HRP无 | 000000059 | 吕合金玻璃柜 |  | 2588 | 2002-12-09 | 0
财政有HRP无 | 000000680 | 电脑 |  | 5600 | 2003-01-02 | 0
财政有HRP无 | 000000674 | 电脑 |  | 5600 | 2003-02-03 | 0
财政有HRP无 | 000000182 | 冰柜 |  | 1800 | 2003-02-12 | 0
财政有HRP无 | 000000054 | 冰箱 |  | 5800 | 2003-05-01 | 0
财政有HRP无 | 000000190 | 633302 |  | 3470 | 2003-06-12 | 0
财政有HRP无 | 000000527 | 钢制六门更衣柜 |  | 3150 | 2003-07-01 | 0
财政有HRP无 | 000000613 | 海信电视机 |  | 1299 | 2003-12-11 | 0
财政有HRP无 | 000000682 | 打印机 |  | 1350 | 2004-03-04 | 0
财政有HRP无 | 000000864 | 不锈钢床头双摇床 |  | 908 | 2004-04-01 | 0
财政有HRP无 | 000000863 | 不锈钢床头双摇床 |  | 908 | 2004-04-01 | 0
财政有HRP无 | 000000676 | 电脑 |  | 4500 | 2005-03-06 | 0
财政有HRP无 | 000000678 | 电脑 |  | 4500 | 2005-03-06 | 0
财政有HRP无 | 000000068 | 文件柜 |  | 1700 | 2005-05-25 | 0
财政有HRP无 | 000001047 | 空压机 |  | 13000 | 2005-08-01 | 0
财政有HRP无 | 000000157 | 打印机 |  | 1780 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000187 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000191 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000168 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000179 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000175 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000183 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000172 | 计算机 |  | 5180 | 2005-11-30 | 0
财政有HRP无 | 000000348 | 调音台 |  | 2300 | 2006-01-26 | 0
财政有HRP无 | 000000074 | 文件柜 |  | 1650 | 2006-03-31 | 0
财政有HRP无 | 000000041 | 办公台 |  | 1600 | 2006-05-31 | 0
财政有HRP无 | 000000077 | 文件柜 |  | 2200 | 2006-05-31 | 0
财政有HRP无 | 000000044 | 文件柜 |  | 2750 | 2006-06-28 | 0
财政有HRP无 | 000000509 | 文件柜 |  | 3125 | 2006-06-28 | 0
财政有HRP无 | 000000515 | 文件柜 |  | 1500 | 2006-06-29 | 0
财政有HRP无 | 000000512 | 软扶手沙发 |  | 3708 | 2006-06-29 | 0
财政有HRP无 | 000003803 | 无油空气压缩机 |  | 5300 | 2007-01-31 | 0
财政有HRP无 | 000005356 | 其他医疗器械 |  | 1 | 2009-04-01 | 0
财政有HRP无 | 000004654 | 医疗设备 |  | 1 | 2009-12-31 | 0
财政有HRP无 | 000003761 | 冰柜 |  | 1380 | 2009-12-31 | 0
财政有HRP无 | 000005290 | 输液泵 |  | 2900 | 2010-06-30 | 0
财政有HRP无 | 000005295 | 海尔冷柜 |  | 2750 | 2010-07-20 | 0
财政有HRP无 | 000005839 | 佳能黑白激光打印机 |  | 1380 | 2011-04-30 | 0
财政有HRP无 | 000007893 | 电脑 |  | 2230 | 2014-02-28 | 0
财政有HRP无 | 000007941 | 微量注射泵 |  | 6800 | 2014-04-30 | 0
财政有HRP无 | 000007940 | 微量注射泵 |  | 9700 | 2014-04-30 | 0
财政有HRP无 | 000007939 | 微量注射泵 |  | 9700 | 2014-04-30
财政有HRP无 | 000001244 | 644电解质分析仪 |  | 52000 | 1997-03-01
财政有HRP无 | ZCKP0007482 | 铁护栏 |  | 1288 | 2004-07-13 | 0
财政有HRP无 | ZCKP0007227 | 空调 | KFR-26GW/(26556)FNDe-3 KFR-26GW/(26556)FNDe-3 | 3230 | 2012-11-22 | 0
财政有HRP无 | ZCKP0002367 | 输液椅 |  | 1615.38 | 2015-01-31 | 0
合计 | 61 |  |  | 279519.02
7126378.77
6846859.75
4473378.77
4193859.75

## 10万元以下待报废资产明细表
资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 原值 | 入账日期 | 净值 | 资产类别
ZCKP0005954 | 笔记本电脑 | DELL | 4350 | 2014-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005955 | 笔记本电脑 | DELL | 4350 | 2014-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006468 | 笔记本电脑 | S300L | 8100 | 2015-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006224 | 扫描仪 | 中晶V700 | 1380 | 2014-11-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005196 | 碎纸机 | 全能王 | 2550 | 2008-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005963 | 打印机 | HP1020 | 1320 | 2014-03-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005319 | 打印机 | 佳能LBP2900 | 1260 | 2009-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006754 | 复印机 | 350i | 20500 | 2016-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP020180910100058 | 一体机电脑 | 联想AI0520-24I5 | 5700 | 2018-09-18 | 1726.45 | 通用设备
ZCKP0006836 | 笔记本电脑 | E570 | 7980 | 2016-12-30 | 99.75 | 通用设备
ZCKP0006755 | 双面输稿器 |  | 4500 | 2016-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006163 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006164 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006165 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006175 | 打印机 | 2900+ | 1300 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005601 | 打印机 | 三星4521F | 2300 | 2012-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005723 | 条码打印机 | TTP-244 | 1850 | 2013-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005726 | 台式电脑 | 兼容机 | 2980 | 2013-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005261 | 激光打印机 | 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006052 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-09-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0006053 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-09-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0006055 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-09-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0006139 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006140 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006141 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
zckp0007459 | 澳柯玛冷柜 | SC-267 | 2000 | 2017-05-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0006290 | 一体机电脑 | HP1005 | 1720 | 2015-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005432 | 显示器 | 飞利浦 | 1050 | 2010-07-20 | 0 | 通用设备
ZCKP0007571 | 打印机 | 得实A-550 | 1699 | 2017-10-23 | 247 | 通用设备
ZCKP0005528 | 条码打印机 | TTP-244 条码 | 1800 | 2011-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005161 | 台式电脑 | 兼容机 | 4305 | 2007-06-21 | 0 | 通用设备
ZCKP0005426 | 台式电脑 | 兼容机 | 3100 | 2010-07-20 | 0 | 通用设备
ZCKP0006493 | 一体机电脑 | 一体机 | 4450 | 2015-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006494 | 一体机电脑 | 一体机 | 4450 | 2015-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005191 | 显示器 | 优派液晶 | 1690 | 2007-11-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005384 | 显示器 | 飞利普PH190V1 | 1000 | 2010-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005077 | 装订机 |  | 5500 | 2006-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005344 | 台式电脑 | 兼容机 | 3460 | 2009-12-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0005401 | 台式电脑 |  | 3450 | 2010-06-12 | 0 | 通用设备
ZCKP0005436 | 台式电脑 | 兼容机 | 3380 | 2009-12-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0005543 | 台式电脑 | 联想 | 4680 | 2011-06-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005544 | 台式电脑 | 联想 | 4680 | 2011-06-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005661 | 台式电脑 | 联想 M7300 | 3500 | 2012-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005825 | 台式电脑 | 兼容机 | 3870 | 2013-06-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0005972 | 台式电脑 | 兼容机 | 4930 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005973 | 台式电脑 | 兼容机 | 4930 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005974 | 台式电脑 | 兼容机 | 4930 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005975 | 台式电脑 | 兼容机 | 4930 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005976 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005977 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005978 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005979 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005980 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005981 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005982 | 台式电脑 | 主机 | 3920 | 2014-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006026 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3930 | 2014-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006027 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3930 | 2014-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006028 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3930 | 2014-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006032 | 台式电脑 | T4900V T4900V | 4900 | 2014-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006033 | 台式电脑 | T4900V T4900V | 4900 | 2014-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006034 | 台式电脑 | T4900V T4900V | 4900 | 2014-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005383 | 电脑主机 | 兼容机AMD5000/2G/160G显卡 兼容机AMD5000/2G/160G显卡 | 2430 | 2010-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005785 | 电脑主机 |  | 1650 | 2013-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005950 | 电脑主机 |  | 2200 | 2014-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006292 | 电脑主机 |  | 2920 | 2015-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006293 | 电脑主机 |  | 2920 | 2015-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006294 | 电脑主机 |  | 2920 | 2015-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005557 | 笔记本电脑 | 昭阳E46L 昭阳E46L | 3800 | 2011-06-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007042 | 空调 |  | 6700 | 2004-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007104 | 空调 | FVXS72GV2C FVXS72GV2C | 12646 | 2009-07-24 | 0 | 通用设备
ZCKP0007233 | 空调 |  | 3183.33 | 2013-11-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0007235 | 空调 |  | 3183.33 | 2013-11-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0007236 | 空调 |  | 3183.33 | 2013-11-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0007237 | 空调 |  | 3183.33 | 2013-11-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0005057 | 打印机 | HP激光 HP激光 | 1500 | 2006-01-15 | 0 | 通用设备
ZCKP0005111 | 打印机 | DS-600 DS-600 | 2550 | 2006-09-08 | 0 | 通用设备
ZCKP0005113 | 打印机 | 三星激光 三星激光 | 1480 | 2006-11-08 | 0 | 通用设备
ZCKP0005114 | 打印机 | 三星激光 三星激光 | 1480 | 2006-11-09 | 0 | 通用设备
ZCKP0005199 | 打印机 | AR-500 AR-500 | 2420 | 2008-03-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0005346 | 打印机 | AR3000 针式 AR3000 针式 | 2600 | 2009-12-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0005367 | 打印机 |  | 4380 | 2010-02-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005381 | 打印机 | AR510 AR510 | 2000 | 2010-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005545 | 打印机 |  | 2630 | 2011-06-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005546 | 打印机 |  | 2630 | 2011-06-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005558 | 打印机 | 佳能 佳能 | 3180 | 2011-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006605 | 打印机 | M228D6 多功能一体 | 1650 | 2016-05-24 | 0 | 通用设备
ZCKP0005706 | 台式电脑 | 兼容机 | 2980 | 2013-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006630 | 一体机电脑 | C4030 | 4500 | 2016-06-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0006399 | 一体机电脑 | C4030 21.5寸 | 3300 | 2015-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006613 | 一体机电脑 | C4030 | 4500 | 2016-05-24 | 0 | 通用设备
ZCKP0006228 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-11-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0006156 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006158 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006151 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005282 | 台式电脑 | 兼容机 | 2855 | 2009-07-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006989 | 台式电脑 | 兼容机 | 2990 | 2017-08-31 | 352.39 | 通用设备
ZCKP0005249 | 台式电脑 | 兼容机 | 2780 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005250 | 台式电脑 | 兼容机 | 2780 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006611 | 电脑主机 |  | 2450 | 2016-05-24 | 0 | 通用设备
ZCKP0006615 | 一体机电脑 | 1360 | 1350 | 2016-05-24 | 0 | 通用设备
ZCKP0006227 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-11-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0006430 | 一体机电脑 | C4030 | 3980 | 2015-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005467 | 台式电脑 | 兼容机 | 3050 | 2010-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006281 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2015-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006099 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-09-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0007398 | 冷柜 | SC-237 | 1850 | 2015-03-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0005468 | 台式电脑 | 兼容机 | 3050 | 2010-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006098 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-09-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0005457 | 台式电脑 | 兼容机 | 2050 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005636 | 打印机 | 激光一体机HP1136 | 1350 | 2012-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP020180310100021 | 联想T4900主机 | 兼容机 | 2980 | 2018-03-14 | 643.28 | 通用设备
ZCKP0005750 | 台式电脑 | 兼容机 | 3450 | 2013-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005753 | 台式电脑 | 兼容机 | 2980 | 2013-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005751 | 台式电脑 | 兼容机 | 3450 | 2013-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005752 | 台式电脑 | 兼容机 | 2980 | 2013-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005754 | 台式电脑 | 兼容机 | 2980 | 2013-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005699 | 台式电脑 | 兼容机 | 2980 | 2013-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006908 | 台式电脑 | 兼容机 | 2990 | 2017-03-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0005452 | 打印机 | AR510 | 1050 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005447 | 台式电脑 | 兼容机 | 3050 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005446 | 台式电脑 | 兼容机 | 3550 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005388 | 台式电脑 | 兼容机 | 3100 | 2010-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005550 | 台式电脑 | 兼容机 | 2300 | 2011-06-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005942 | 台式电脑 | 兼容机 | 3050 | 2013-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006038 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006127 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006128 | 台式电脑 | 兼容机 | 2830 | 2014-10-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0006218 | 台式电脑 | DELL3020MT | 3750 | 2014-11-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005884 | 打印机 | 佳能2900 | 1320 | 2013-07-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0006688 | 打印机 | L360 | 1350 | 2016-06-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005246 | 台式电脑 |  | 2780 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005286 | 台式电脑 |  | 3310 | 2009-07-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005285 | 台式电脑 |  | 3310 | 2009-07-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0006503 | 电脑主机 |  | 2350 | 2015-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005900 | 电脑主机 |  | 2230 | 2013-08-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005591 | 电脑一体机 | HP105 | 3550 | 2012-01-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0002600 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-60C2 | 1680 | 2015-02-28 | 0 | 专用设备
ZCKP0003560 | 按摩椅 | 6100 | 25228 | 2012-04-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000309 | 医用慢速跑台 | CZ8643 | 26800 | 2010-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000313 | 减重步态训练器 | RX-BX-02 电动 | 28000 | 2010-08-26 | 0 | 专用设备
ZCKP0000348 | 股四头肌训练椅 | E-GST-01 | 6239 | 2015-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003240 | 送药车 | 不锈钢 | 2200 | 2000-09-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0002842 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-60C2 | 1680 | 2016-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001513 | 多参数监护仪 | M8B | 12800 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002868 | 多参数监护仪 | IMBB | 11800 | 2016-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001312 | 多参数监护仪 | M8B | 12800 | 2010-02-26 | 0 | 专用设备
ZCKP0002849 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-60C2 | 1680 | 2016-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000901 | 多参数监护仪 | M9 | 16800 | 2008-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000078 | 空气压力波治疗仪 | LC-600M | 34000 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002334 | 动态心电图记录器 | B19800 | 19000 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002335 | 动态心电图记录器 | B19800 | 19000 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000277 | 光动力治疗仪 | LED-1B | 78000 | 2013-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003990 | 治疗仪 | LED-IA(红蓝黄光头各一只） | 93000 | 2015-03-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0004455 | 保险柜 | 艾普D-73 | 2100 | 2008-08-15 | 0 | 专用设备
ZCKP0004737 | 保险柜 |  | 3200 | 2014-06-18 | 0 | 专用设备
ZCKP0001532 | 三通道微剂量注射泵 | SN-50T66 | 15600 | 2013-04-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001508 | 注射泵 | SN-50T66 | 15600 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001531 | 三通道微剂量注射泵 | SN-50T66 | 15600 | 2013-04-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001530 | 三通道微剂量注射泵 | SN-50T66 | 15600 | 2013-04-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0002856 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-60C2 | 1680 | 2016-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000090 | 医用控温仪 | RC-2000III | 36000 | 2016-04-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003112 | 空气消毒机 | MQY-100 紫外线循环风 | 4200 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001500 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001501 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001502 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001503 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001504 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001505 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001506 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001507 | 注射泵 | AJ5803 | 6700 | 2013-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000071 | 耳聋康复治疗仪 | DZE-1 | 31000 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP020181210100024 | 免疫荧光分析仪 | i-CHROMA Reader | 5000 | 2018-12-18 | 1083.35 | 专用设备
ZCKP020191110100083 | 医用检查灯 | KD-2021W-1 | 3000 | 2019-11-26 | 1200 | 专用设备
ZCKP0000429 | X\Y个人剂量报警仪 | GRPD GRPD | 1530 | 2014-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0000428 | X\Y个人剂量报警仪 | GRPD GRPD | 1530 | 2014-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0000427 | X\Y个人剂量报警仪 | GRPD GRPD | 1530 | 2014-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0000426 | X\Y个人剂量报警仪 | GRPD GRPD | 1530 | 2014-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0000425 | X\Y个人剂量报警仪 | GRPD GRPD | 1530 | 2014-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0000044 | 医用显示器 | 美国APMSTELMDA2121 | 17800 | 2012-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000043 | 医用显示器 | 美国APMSTELMDA2122 | 17800 | 2012-07-31 | 0 | 专用设备
zckp0000321 | 下肢关节活动器 |  | 9500 | 2013-08-29 | 0 | 专用设备
zckp0000342 | 下肢关节康复器 | YTK-E/F | 7900 | 2015-01-31 | 0 | 专用设备
zckp0000066 | 空气压力波治疗仪 | LC-600M | 35000 | 2014-06-30 | 0 | 专用设备
zckp0003487 | 包装机 |  | 18000 | 2010-08-24 | 0 | 专用设备
zckp0000310 | 减重步态训练器 | G-J2B-03 G-J2B-03 | 31000 | 2010-08-26 | 0 | 专用设备
zckp0000339 | 微电脑牵引治疗仪 | T-XQY-01牵引床 T-XQY-01牵引床 | 24612 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
zckp0001432 | 多参数监护仪 | M8B M8B | 12800 | 2011-06-30 | 0 | 专用设备
zckp0000335 | 股四头肌训练椅 | E-GST-01 E-GST-01 | 3500 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003493 | 污物清洗槽 | 1800*700*800 | 3100 | 2010-08-26 | 0 | 专用设备
ZCKP0003494 | 污物清洗槽 | 1800*700*800 | 3100 | 2010-08-26 | 0 | 专用设备
ZCKP0002857 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-60C2 | 1680 | 2016-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003491 | 污物清洗槽 | 1200*700*800 | 2900 | 2010-08-26 | 0 | 专用设备
ZCKP0003478 | 纯水机 | TCH-RO/100A | 29600 | 2010-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002320 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 6000 | 2014-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002315 | 静脉输液泵 | SN-1800V | 7000 | 2014-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002280 | 输液泵 | SN-1600N | 6800 | 2014-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002277 | 输液泵 | SN-1600N | 6800 | 2014-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0007476 | 电子身高体重秤 |  | 4500 | 2013-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001517 | 振动排痰机 | G2000 | 29000 | 2013-03-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003195 | 空气消毒机 | KXGF070A移动式多功能 | 5200 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002785 | 雾化器 | 儿童超声 | 3800 | 2015-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003897 | 婴儿辐射保暖台 | RN-100A | 8500 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0002321 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 6000 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003461 | 订做柜 |  | 2350 | 2010-04-30 | 0 | 家具用具
ZCKP0003122 | 空气消毒机 | 壁挂式MQ-B1000 | 4200 | 2013-04-30 | 0 | 专用设备
zckp0002304 | 双通道微剂量注射泵 | QZS-50F6 | 7000 | 2014-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003076 | 空气消毒机 | kjj-800 挂式 | 2700 | 2009-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0004407 | 办公桌 |  | 1000 | 2006-01-15 | 0 | 家具用具
ZCKP0004408 | 办公桌 |  | 1000 | 2006-01-15 | 0 | 家具用具
ZCKP0004508 | 办公桌 |  | 1500 | 2010-05-31 | 0 | 家具用具
ZCKP0004509 | 办公桌 |  | 1500 | 2010-05-31 | 0 | 家具用具
ZCKP0004510 | 办公桌 |  | 1500 | 2010-05-31 | 0 | 家具用具
ZCKP0005008 | 示波器 |  | 2600 | 1992-01-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003037 | 脉动真空灭菌器 |  | 96000 | 2003-10-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003256 | 塔式蒸馏水器 |  | 7500 | 2005-05-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0004394 | 保险柜 |  | 4100 | 2003-03-26 | 0 | 专用设备
ZCKP0005015 | 照相机 | 佳能 佳能 | 5300 | 1997-01-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0005041 | 碎纸机 |  | 3920 | 2001-11-02 | 0 | 专用设备
ZCKP0000025 | 电动气压止血仪 |  | 2200 | 2004-06-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000629 | 手术无影灯 | 6262-66 6262-66 | 95000 | 2004-07-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000858 | 多参数监护仪 | UP-6000 UP-6000 | 38400 | 2004-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000291 | 高频电刀 |  | 78500 | 2004-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000134 | 喉镜 | 多功能 英国 多功能 英国 | 14800 | 2005-01-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003269 | 流动水清洗槽 |  | 9000 | 2005-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0004390 | 储存柜 |  | 3000 | 2005-09-01 | 0 | 家具用具
ZCKP0003299 | 担架床 |  | 21000 | 2005-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003028 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000388 | X光机 | 移动式 移动式 | 16500 | 2005-10-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003236 | 放免r计数器 |  | 69318 | 1997-07-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003237 | 离心机 | 高速冷冻 高速冷冻 | 30000 | 1998-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000127 | 显微镜 | CH-30-28 CH-30-28 | 16200 | 2000-04-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0007059 | 蒸饭车 |  | 4800 | 2002-08-21 | 0 | 专用设备
ZCKP0000462 | 离心机 | 低速大容量 低速大容量 | 10800 | 2000-09-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000463 | 离心机 | 低速 低速 | 4000 | 2000-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003239 | 721分光光度计 |  | 2860 | 2002-02-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003034 | 空气自净器 | 800T 800T | 1500 | 2001-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003029 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003030 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003244 | 低温冰箱 |  | 5800 | 2003-05-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003032 | 空气消毒机 | DF-460 DF-460 | 2798 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003033 | 空气消毒机 |  | 2798 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003062 | 空气消毒机 |  | 2800 | 2006-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000030 | 电解质仪 |  | 35000 | 2006-08-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003303 | 自动无菌器 |  | 6100 | 2006-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000474 | 回转式组织片机 |  | 2480 | 1987-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000470 | 远红外测温仪 |  | 14000 | 2004-03-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000140 | 生物显微镜 | DME三目 DME三目 | 44000 | 2004-10-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003248 | B超打印机 |  | 14000 | 1992-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000848 | 心电图机 | 6511 6511 | 5800 | 1994-10-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000826 | 12导心电图机 | KE9130 KE9130 | 51500 | 2003-05-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0007301 | 稳压电源 |  | 2500 | 2004-03-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0007302 | UPS电源 |  | 8500 | 2004-06-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000233 | 黑白B超 | 便携式 便携式 | 57000 | 2005-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003304 | 综合穿刺与叩诊技能训练实验 | JCCK810 JCCK810 | 7644 | 2006-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003305 | 导尿仿真模型 | JH3201 男性 JH3201 男性 | 1794 | 2006-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003306 | 导尿仿真模型 | JH3203 女性 JH3203 女性 | 1794 | 2006-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0007300 | UPS电源 |  | 22000 | 2002-12-01 | 0 | 通用设备
ZCKP0003261 | 不锈钢抢救车 |  | 2090 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0007072 | 空调 | KFR-50GW/DY-T6挂机 KFR-50GW/DY-T6挂机 | 4000 | 2007-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007073 | 空调 | KFR-LW/DY-X（E5）柜机 KFR-LW/DY-X（E5）柜机 | 4180 | 2007-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007075 | 空调 | KFR—— KFR—— | 2180 | 2007-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007085 | 空调 | KFR-72LW/DY-J（E5） KFR-72LW/DY-J（E5） | 6280 | 2008-05-14 | 0 | 通用设备
ZCKP0007090 | 空调 | KFR-32GW/DY-X（E5） KFR-32GW/DY-X（E5） | 2200 | 2008-08-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0007093 | 空调 |  | 23100 | 2008-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007120 | 热水器 | 320L（标准型） 320L（标准型） | 6150 | 2009-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007157 | 空调 | 格力 格力 | 5280 | 2009-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0007160 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007161 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007159 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007158 | 空调 |  | 2180 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007165 | 洗衣机 |  | 1180 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007167 | 热水器 | J80Q坤士银 J80Q坤士银 | 4960 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0007488 | 熨平机 | #N/A | 21745 | 2008-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0003066 | 床单位消毒器 | NY—300S NY—300S | 18000 | 2007-06-08 | 0 | 专用设备
ZCKP0003069 | 灭菌器 | TMQ。C—3250 台式 TMQ。C—3250 台式 | 18000 | 2007-06-08 | 0 | 专用设备
ZCKP0003310 | 产病床 | SZ—D602E SZ—D602E | 17000 | 2007-06-21 | 0 | 专用设备
ZCKP0007318 | 无油静音空气压缩机 | CST-193/200型 CST-193/200型 | 17800 | 2007-07-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0007319 | 无油静音空气压缩机 | CST-193/200型 CST-193/200型 | 17800 | 2007-07-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000894 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1090 | 2007-07-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003311 | 病历夹推车 | 50P 不锈钢 50P 不锈钢 | 2460 | 2007-07-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000781 | 新型遥控牙科机 | III型 III型 | 13000 | 2007-08-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0003040 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003312 | 推车 | 不锈钢 不锈钢 | 2400 | 2007-09-28 | 0 | 专用设备
ZCKP0000034 | 骨折愈合仪 | HGB-200 HGB-200 | 23000 | 2007-09-28 | 0 | 专用设备
ZCKP0000035 | 查片仪 | CLA-2800 CLA-2800 | 24500 | 2008-01-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000897 | 心电图机 | 三导型 三导型 | 8200 | 2008-03-27 | 0 | 专用设备
ZCKP0000036 | 微波治疗仪 | CFT-2100 CFT-2100 | 2350 | 2008-05-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0003074 | 消毒柜 | C型 戊二醛 C型 戊二醛 | 8900 | 2008-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0003073 | 消毒柜 | B型 戊二醛 B型 戊二醛 | 7800 | 2008-07-29 | 0 | 专用设备
ZCKP0003314 | 担架椅 | 折叠式 折叠式 | 1980 | 2008-09-27 | 0 | 专用设备
ZCKP0000782 | 综合治疗机 | S2308 S2308 | 35500 | 2008-09-27 | 0 | 专用设备
ZCKP0000902 | 电动吸引器 | 23B 23B | 1680 | 2008-09-28 | 0 | 专用设备
ZCKP0000308 | 下肢关节活动器 |  | 6800 | 2008-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003319 | 乳腺治疗仪 |  | 1750 | 2008-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000491 | 三分类血球仪 |  | 70833 | 2008-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000492 | 自动细胞制片机 |  | 6000 | 2008-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000634 | 麻醉机 | M-904E M-904E | 96000 | 2008-12-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000908 | 电动吸引器 | 23B 23B | 1680 | 2008-12-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000909 | 电动吸引器 | 23B 23B | 1680 | 2008-12-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000910 | 多功能牵引床 | 四摇 四摇 | 4460 | 2008-12-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003320 | 刀 | Finesse Leep Finesse Leep | 48900 | 2009-04-17 | 0 | 专用设备
ZCKP0000913 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBYN TURBOBYN | 3800 | 2009-04-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003337 | 观片灯 | 液晶背光单联 液晶背光单联 | 1760 | 2009-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000916 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBY.N TURBOBY.N | 3800 | 2009-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003041 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001084 | 双摇手动病床 |  | 1950 | 2009-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003042 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001220 | 单导心电图机 | SE-1 SE-1 | 5100 | 2009-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001234 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2009-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001235 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2009-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001236 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2009-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001246 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBYN TURBOBYN | 3800 | 2009-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001245 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2009-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001249 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2009-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003361 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003360 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003369 | 药品柜 |  | 2100 | 2009-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003368 | 药品柜 |  | 2100 | 2009-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003372 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003371 | 治疗推车 |  | 2300 | 2009-08-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003377 | 工作台 | 2300*550*1500 2300*550*1500 | 1800 | 2009-09-25 | 0 | 专用设备
ZCKP0003411 | 婴儿游泳池 | 中号 中号 | 2500 | 2009-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001257 | 多参数监护仪 | m8b m8b | 12800 | 2009-10-19 | 0 | 专用设备
ZCKP0001263 | 设备带、输液直轨 |  | 29660 | 2009-10-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001260 | 设备带、输液直轨 |  | 40760 | 2009-10-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001261 | 设备带、输液直轨 |  | 27240 | 2009-10-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001259 | 设备带、输液直轨 |  | 29660 | 2009-10-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001264 | 设备带、输液直轨 |  | 31720 | 2009-10-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001266 | 设备带、输液直轨 |  | 46140 | 2009-10-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0003443 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003429 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003439 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003430 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 2460 | 2009-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003445 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 3310 | 2009-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003444 | 观片灯 | 液晶背光双联 液晶背光双联 | 3310 | 2009-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000494 | 糖化血红蛋白仪 |  | 27000 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003447 | 中频治疗仪 |  | 6200 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003448 | 中频治疗仪 |  | 6200 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003449 | 中频治疗仪 |  | 6200 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003450 | 经皮黄胆仪 |  | 11000 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0005325 | POS机、ET-100扫描枪及易捷通软件 |  | 3180 | 2009-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0001268 | 呼叫器 | 1拖8 1拖8 | 1700 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001269 | 呼叫器 | 1拖10 1拖10 | 1700 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0000293 | 高频喷射呼吸机 | TKR型 TKR型 | 6800 | 2009-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001270 | 动态血压记录盒 | ABP1 ABP1 | 18000 | 2009-12-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001271 | 动态血压记录盒 | ABP1 ABP1 | 18000 | 2009-12-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001272 | 记录盒 | 心电图MGY12 心电图MGY12 | 18000 | 2009-12-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001273 | 记录盒 | 心电图MGY12 心电图MGY12 | 18000 | 2009-12-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0001287 | 呼叫器 |  | 1550 | 2009-12-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0003043 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001292 | 多普勒胎心监护仪 |  | 17000 | 2009-12-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005131 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3570 | 2007-02-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005132 | 台式电脑 | 兼容带软驱 兼容带软驱 | 3640 | 2007-02-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005135 | 照相机 |  | 2600 | 2007-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005136 | 摄像机 | JVC JVC | 5200 | 2007-02-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005140 | 复印机 | 250型 250型 | 19600 | 2007-03-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005145 | 台式电脑 | 兼容加液晶显示器 兼容加液晶显示器 | 4750 | 2007-04-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005141 | 台式电脑 | 兼容加液晶显示器 兼容加液晶显示器 | 4780 | 2007-04-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005142 | 台式电脑 | 兼容加液晶显示器 兼容加液晶显示器 | 4750 | 2007-04-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005146 | 打印机 | HP-1020 HP-1020 | 1400 | 2007-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005148 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2750 | 2007-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005151 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 4310 | 2007-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005153 | 打印机 | Epson5900 Epson5900 | 1240 | 2007-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005163 | 台式电脑 | 兼容 兼容 | 2930 | 2007-06-21 | 0 | 通用设备
ZCKP0007317 | UPS电源 |  | 7000 | 2007-06-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005181 | 台式电脑 | 兼容 兼容 | 4470 | 2007-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005185 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3760 | 2007-10-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005187 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3835 | 2007-10-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005186 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3835 | 2007-10-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005189 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2950 | 2007-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005190 | 台式电脑 | 兼容 兼容 | 5000 | 2007-11-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005192 | 笔记本电脑 | 惠普HP520 惠普HP520 | 5500 | 2007-11-28 | 0 | 通用设备
ZCKP0005194 | 打印机 | 1020PL 1020PL | 1370 | 2007-12-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005195 | 传真机 |  | 1900 | 2008-02-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0005205 | 打印机 | HP1522网络打印一体机 HP1522网络打印一体机 | 3250 | 2008-06-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005206 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3650 | 2008-06-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005212 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3650 | 2008-07-29 | 0 | 通用设备
ZCKP0005216 | 打印机 | AR-500 AR-500 | 2250 | 2008-09-17 | 0 | 通用设备
ZCKP0005217 | 打印机 | AR-500 AR-500 | 2250 | 2008-09-17 | 0 | 通用设备
ZCKP0005219 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2290 | 2008-09-27 | 0 | 通用设备
ZCKP0005220 | 台式电脑 |  | 3655 | 2008-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005221 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3980 | 2008-12-17 | 0 | 通用设备
ZCKP0005226 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3850 | 2009-03-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005229 | 笔记本电脑 | 惠普CQ45-307 惠普CQ45-307 | 5900 | 2009-04-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0005228 | 笔记本电脑 | 惠普cq45-307 惠普cq45-307 | 5900 | 2009-04-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0005255 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005251 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005235 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005241 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1310 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005273 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3630 | 2009-06-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005275 | 笔记本电脑 | HP惠普 HP惠普 | 6080 | 2009-06-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005289 | 台式电脑 |  | 3310 | 2009-07-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005290 | 台式电脑 |  | 3310 | 2009-07-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005299 | 显示屏 |  | 1350 | 2009-08-26 | 0 | 通用设备
ZCKP0005301 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3420 | 2009-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005304 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 2780 | 2009-08-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005316 | 打印机 | 施乐3119 施乐3119 | 1720 | 2009-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005323 | 电视机 | LC37FS81C LC37FS81C | 3899 | 2009-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005345 | 电脑主机 |  | 3100 | 2009-12-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0005350 | 打印机 | OKIC3300激光 OKIC3300激光 | 2430 | 2009-12-22 | 0 | 通用设备
ZCKP0004453 | 沙发 | 套 套 | 1750 | 2007-08-23 | 0 | 通用设备
ZCKP0003465 | 纯水机 |  | 29600 | 2010-04-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0000397 | X线机 | MSDs-3型 移动摇控式摇控 MSDs-3型 移动摇控式摇控 | 10500 | 2010-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0000398 | 防护眼镜 |  | 1592 | 2010-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005387 | 录音笔 | 三星 三星 | 1320 | 2010-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0000783 | 综合治疗机 | S2308 S2308 | 34800 | 2010-06-24 | 0 | 专用设备
ZCKP0003054 | 空气消毒机 | 460 460 | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001320 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001321 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001322 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001323 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001324 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001325 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003474 | 自动泵 | 22KW 22KW | 2700 | 2010-07-20 | 0 | 专用设备
ZCKP0005428 | 打印机 | HP1007 HP1007 | 1180 | 2010-07-20 | 0 | 通用设备
ZCKP0005405 | 中盈NX500 |  | 1950 | 2010-07-20 | 0 | 通用设备
ZCKP0005409 | 中盈NX500 |  | 1950 | 2010-07-20 | 0 | 通用设备
ZCKP0003057 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0007206 | 空调及铜管配件 | KFR-26CW/K(26556)D1-N1 挂式 KFR-26CW/K(26556)D1-N1 挂式 | 2340 | 2010-08-02 | 0 | 通用设备
ZCKP0001363 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBYN TURBOBYN | 3800 | 2010-08-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003059 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003060 | 空气消毒机 |  | 2900 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001370 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001371 | 注射泵 | 双泵INZ-6-4-B 双泵INZ-6-4-B | 6500 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001372 | 压缩雾化吸入器 | TURBOBY.N TURBOBY.N | 3800 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001376 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001377 | 注射泵 | MP-2003 MP-2003 | 5400 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001375 | 双通道微剂量注射泵 | WZS-50F6 WZS-50F6 | 6800 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0007214 | 空调 | KPR-50GW/(50556)B1-N1 KPR-50GW/(50556)B1-N1 | 4780 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0003505 | 电动胸骨锯 | DGJ-3 DGJ-3 | 4700 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0004516 | 更衣柜 | 九门 九门 | 1800 | 2010-09-30 | 0 | 家具用具
ZCKP0004517 | 更衣柜 | 九门 九门 | 1800 | 2010-09-30 | 0 | 家具用具
ZCKP0005449 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3050 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005440 | 打印机 | AR500 AR500 | 2000 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005448 | 台式电脑 | 兼容机 兼容机 | 3050 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0004518 | 沙发 |  | 1000 | 2010-10-30 | 0 | 家具用具
ZCKP0004519 | 沙发 |  | 1000 | 2010-10-30 | 0 | 家具用具
ZCKP0003023 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 2991 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003024 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 2991 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003025 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 2991 | 2003-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003018 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003019 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003021 | 空气消毒机 | DF-600 DF-600 | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003035 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001385 | 心电图机 | 日本光电1350P 日本光电1350P | 55000 | 2010-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0005477 | 打印机 | 佳能LBP2900 佳能LBP2900 | 1380 | 2010-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0003038 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0005489 | 音箱 |  | 4800 | 2010-12-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0003508 | 病历夹推车 | 五十层 五十层 | 1750 | 2010-09-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0004543 | 鞋柜 |  | 5665 | 2010-12-31 | 0 | 家具用具
ZCKP0000668 | 电动胸骨锯 | DGJ-3 DGJ-3 | 4700 | 2011-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0001418 | 手动双摇床 | AB330A AB330A | 2120 | 2011-05-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003536 | 心脏标志物检测仪 | Cobas232 Cobas232 | 75000 | 2011-06-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0005565 | 一体机电脑 | 联想C20R1 联想C20R1 | 2980 | 2011-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005569 | 打印机 | 佳能RP2900 佳能RP2900 | 1380 | 2011-10-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0001438 | 不锈钢送药车 |  | 1850 | 2011-10-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000786 | 台式消毒锅 |  | 20000 | 2012-02-16 | 0 | 专用设备
ZCKP0003039 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0005656 | 打印机 | HP1020 HP1020 | 1320 | 2012-08-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0001480 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2012-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0001481 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2012-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0003572 | 空压机 | STGER STGER | 15000 | 2012-12-28 | 0 | 专用设备
ZCKP0003573 | 双重纯水蒸馏器 | SZ-93A SZ-93A | 2700 | 2012-12-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003045 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003046 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003047 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003600 | 操作柜 |  | 1995 | 2013-04-16 | 0 | 专用设备
ZCKP0003048 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003049 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003050 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003051 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003052 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-12-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003055 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003058 | 空气消毒机 |  | 3100 | 2002-11-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0001564 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2013-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0004616 | 班椅 |  | 1500 | 2013-03-26 | 0 | 家具用具
ZCKP0003594 | 送药车 | 800*500*900 不锈钢 800*500*900 不锈钢 | 1900 | 2013-03-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0003595 | 送药车 | 800*500*900 不锈钢 800*500*900 不锈钢 | 1900 | 2013-03-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0007234 | 空调 |  | 3183.33 | 2013-11-13 | 0 | 通用设备
ZCKP0002165 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2013-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0002166 | 压缩雾化吸入器 | 儿童型 儿童型 | 3800 | 2013-11-30 | 0 | 专用设备
ZCKP0005012 | 照相机 | 奥林巴斯 奥林巴斯 | 3437.5 | 1985-01-01 | 0 | 通用设备
ZCKP0000841 | 多参数监护仪 |  | 66000 | 2000-06-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000873 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000874 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-02 |  | 专用设备
ZCKP0000875 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-03 |  | 专用设备
ZCKP0000876 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-04 |  | 专用设备
ZCKP0000877 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-05 |  | 专用设备
ZCKP0000878 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-06 |  | 专用设备
ZCKP0000879 | 不锈钢床头双摇床 |  | 1560 | 2000-06-07 |  | 专用设备
ZCKP0000874 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000875 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000876 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000877 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000878 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000879 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000880 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000881 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000882 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0000883 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1168 | 2000-06-01 |  | 专用设备
ZCKP0007485 | 图书 |  | 1822.2 | 2001-02-14 | 0 | 图书档案
ZCKP0007486 | 图书 |  | 1230 | 2001-06-14 | 0 | 图书档案
ZCKP0003264 | 麻醉柜 |  | 1710 | 2002-01-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000773 | 综合治疗机 | S-208 S-208 | 28413 | 2002-04-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000870 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000871 | 不锈钢床头摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000872 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000873 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000874 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000875 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000876 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000877 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000878 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000879 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000880 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000881 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000882 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000883 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000884 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000885 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000886 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000887 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000888 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000889 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000890 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000891 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000892 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000893 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1120.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000894 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1123.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000895 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1123.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000896 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1123.6 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000897 | 不锈钢床头单摇床 |  | 1124.2 | 2003-07-01 |  | 专用设备
ZCKP0000807 | 呼吸机 | AC型 AC型 | 29800 | 2004-07-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000822 | 胰岛素泵 | 507C 507C | 37800 | 2004-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0003295 | 病人推车 |  | 4200 | 2004-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000867 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2004-08-01 | 0 | 专用设备
ZCKP0000868 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0000869 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0000870 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0000871 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0000872 | 不锈钢单摇床 |  | 1266 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0000873 | 不锈钢单摇床 |  | 1267 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0000874 | 不锈钢单摇床 |  | 1267 | 2004-08-01 |  | 专用设备
ZCKP0007332 | 洗衣机 | 3.0 3.0 | 1220 | 2009-07-31 | 0 | 专用设备
ZCKP0000887 | 多参数监护仪 | M9基本型 M9基本型 | 16800 | 2006-11-22 | 0 | 专用设备
ZCKP0005270 | 笔记本电脑 | HP.CQ-40 HP.CQ-40 | 4960 | 2009-05-31 | 0 | 通用设备
ZCKP0005444 | 笔记本电脑 | 联想昭阳E46L 联想昭阳E46L | 3600 | 2010-09-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0005465 | 电视机 | QDLCD24R19 QDLCD24R19 | 1450 | 2010-11-30 | 0 | 通用设备
ZCKP0000479 | 离心机 | 普通 普通 | 1860 | 2006-02-28 | 0 | 专用设备
ZCKP0005023 | 扫描仪 | 紫光 紫光 | 1580 | 2002-04-24 | 0 | 通用设备
ZCKP0005024 | 扫描仪 | 紫光 紫光 | 2280 | 2002-04-24 | 0 | 通用设备
zckp0007201 | 纯水机 |  | 15000 | 2010-06-24 | 0 | 专用设备
WXZC020130810100001 | 双机热软件 |  | 9860 | 2013-08-31 |  | 无形资产
合计 | 553 |  | 4193859.75

## 10万元以上待报废资产明细表
资产名称 | 资产编号 | 入账日期 | 规格型号 | 原值 | 资产分类
生物共振诊断治疗仪 | ZCKP0000057 | 2013-12-31 | Mora-Super | 710000 | 专用设备
自体血液回收机 | ZCKP0000594 | 2013-12-31 | electa | 380000 | 专用设备
床垫式睡眠呼吸检测系统 | ZCKP0002723 | 2015-03-31 |  | 368000 | 专用设备
呼吸机 | ZCKP0001314 | 2010-03-31 | ElJSEE(凯思迈） | 140000 | 专用设备
低温等离子灭菌器 | ZCKP0003105 | 2010-10-31 | LK/MJQ-100L | 195000 | 专用设备
联众医院信息管理软件 | WXZC020130810100002 | 2013-08-31 |  | 860,000.00 | 无形资产
合计 |  | 6（台/套） |  | 2653000